Приложение

к решению Совета депутатов

городского округа Долгопрудный

Московской области

от 28.03.2022 № 31 - нр

Перечень

индикаторов риска нарушения обязательных требований

в сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения                                    на территории городского округа Долгопрудный Московской области

- Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах теплоснабжения в течение 3 месяцев подряд.

- Два и более обращения потребителей по вопросам надежности теплоснабжения, а также разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей организацией и потребителем тепловой энергии, в течение                               3 месяцев подряд.

- Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения.

- Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения.